ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :

«Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου»

Παράρτημα ΧΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι |
| --- | --- |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ | «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ |

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΣΔΠ 1 -ΚΡΩΤΗΡΙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρικό Καταγραφικό - Data Logger (1 Παροχής - 2 Πιέσεων) |  | 1 |  |
| 2 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN200 PN16 |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρονική Διάταξη Ρύθμισης Πίεσης PRV |  | 1 |  |
| 4 | Υδροτουρμπίνα DN200 |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN200 PN16 |  | 1 |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ |  | 1 |  |
| 7 | Φρεάτιο φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ |  | 1 |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΔΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 8 |  |
| ΣΔΠ 2 -ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρικό Καταγραφικό - Data Logger (1 Παροχής - 2 Πιέσεων) |  | 1 |  |
| 2 | Πιεζοθραυστική Υδραυλική Δικλείδα (PRV) DN200 PN16 |  | 1 |  |
| 3 | Ηλεκτρονική Διάταξη Ρύθμισης Πίεσης PRV |  | 1 |  |
| 4 | Υδροτουρμπίνα DN200 |  | 1 |  |
| 5 | Μετρητής παροχής DN200 PN16 |  | 1 |  |
| 6 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΔΠ |  | 1 |  |
| 7 | Φρεάτιο φιλοξενίας εξοπλισμού ΣΔΠ |  | 1 |  |
| 8 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΔΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 8 |  |

| ΣΜΠΠ 1 - ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης εντός φρεατίου |  | 1 |  |
| 2 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 3 |  |
| ΣΜΠΠ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης εντός φρεατίου |  | 1 |  |
| 2 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 3 |  |
| ΣΜΠΠ 3 – ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης εντός φρεατίου |  | 1 |  |
| 2 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 3 |  |

| ΣΜΠΠ 4 – ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης εντός φρεατίου |  | 1 |  |
| 2 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 3 |  |
| ΣΜΠΠ 5 – ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης εντός φρεατίου |  | 1 |  |
| 2 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 3 |  |
| ΣΜΠΠ 6 - ΔΡΥΟΣ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης εντός φρεατίου |  | 1 |  |
| 2 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 3 |  |

| ΣΜΠΠ 7 - ΑΓΚΑΙΡΙΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης εντός φρεατίου |  | 1 |  |
| 2 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 3 |  |
| ΣΜΠΠ 8 - ΑΛΥΚΗ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Τηλεμετρική διάταξη μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών και πίεσης εντός φρεατίου |  | 1 |  |
| 2 | Yδραυλικός εξοπλισμός ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
| 3 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΣΜΠΠ |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 3 |  |
| ΤΣΕΚ - ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Μετρητές Κατανάλωσης με τηλεμετρικό καταγραφικό |  | 8000 |  |
| 2 | Εργασίες εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού ΤΣΕΚ |  | 8000 |  |
|  | Σύνολο |  | 16000 |  |

| ΦΣΕ (ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Διάταξη λήψης και επεξεργασίας δεδομένων κατανάλωσης με λογισμικό |  | 5 |  |
| 2 | Ακουστικό γαιόφωνο |  | 1 |  |
| 3 | Διάταξη επισκόπησης αγωγών |  | 1 |  |
| 4 | Φορητή διάταξη μέτρησης ποιότητας νερού |  | 1 |  |
| 5 | Διάταξη ακουστικής καταγραφής διαρροών |  | 10 |  |
|  | Σύνολο |  | 18 |  |
| ΚΣΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ) |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Οθόνη γραφική απεικόνισης |  | 1 |  |
| 2 | Λογισμικό τηλεμετρίας (Data Logger) |  | 1 |  |
| 3 | Λογισμικό λήψης και επεξεργασίας των δεδομένων κατανάλωσης |  | 1 |  |
| 4 | Λογισμικό εντοπισμού διαρροών |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 4 |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Εξοπλισμού/ Εργασιών | Τιμή | Τμχ | Σύνολο |
| 1 | Εκπαίδευση προσωπικού |  | 1 |  |
| 2 | Τεκμηρίωση - Δοκιμαστική λειτουργία - Συντήρηση |  | 1 |  |
|  | Σύνολο |  | 2 |  |

ΣΥΝΟΛΑ

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |
| --- | --- |
| Φ.Π.Α. (24%) |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%) |  |

Πάρος  …/…/ 2019

Ο Προσφέρων