|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ****Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:** | **«Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου για την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης του οικισμού των Λευκών Πάρου»** |
| Ταχ. Δ/νση: Κουνάδος, ΠαροικιάΠαλαιά οδός Παροικιά - Νάουσα | **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ** |
| Τ.Κ. 84400, Πάρος |  |  |
| Τηλ. 2284025300 |  |  |
|  Ε-mail: info@deya-parou.gr | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **150.000,00 €** |

**Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ**

Του οικονομικού φορέα με την επωνυμία:

…………………………………………….………………………………………………………………………………

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο και των Παραρτημάτων αυτής, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας.

|  |
| --- |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ : |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΜ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ**  |
| **1** | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ32 (ΡΟΛΟ 100m) | m | 2.000,00 |  |  |
| **2** | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63 (ΡΟΛΟ 100m) | m | 5.000,00 |  |  |
| **3** | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ110 (ΡΟΛΟ 100m) | m | 5.000,00 |  |  |
| **4** | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 3ης ΓΕΝΙΑΣ ΡΕ100/ΡΝ16 ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ160 (ΒΕΡΓΕΣ 6m) | m | 3.000,00 |  |  |
|   |  |  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ**  |  |  |
|   |   |  | **ΦΠΑ 24%** |  |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

……………………

 **(Τόπος και ημερομηνία)**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ