|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  **Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:** | **«Προμήθεια υλικών ύδρευσης»** |
| Ταχ. Δ/νση: Κουνάδος, Παροικιά  Παλαιά οδός Παροικιά - Νάουσα | **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ** |
| Τ.Κ. 84400, Πάρος |  |  |
| Τηλ. 2284025300 |  |  |
| Ε-mail: info@deya-parou.gr | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **90.000,00 €** |

**Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ**

Του οικονομικού φορέα με την επωνυμία:

…………………………………………….………………………………………………………………………………

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο και των Παραρτημάτων αυτής, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ : | | | | | |
| **Α.Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΜ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ** |
|  | **ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ CPV 44167000-8** |  |  |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 1** | **ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ** |  |  |  |  |
| **1** | ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ½" | ΤΕΜ | 600,00 |  |  |
| **2** | ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4" | ΤΕΜ | 120,00 |  |  |
| **3** | ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1" | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 2** | **ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΗ** |  |  |  |  |
| **4** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18 Χ2,5 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **5** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22 Χ 3,0 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **6** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28 Χ 3,0 | ΤΕΜ | 230,00 |  |  |
| **7** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Φ32Χ32 ΡΕ | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **8** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ¾΄΄Χ1/2΄΄ | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **9** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1΄΄Χ1/2΄΄ | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **10** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  1΄΄Χ 3/4΄΄ | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| **11** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  2΄΄Χ1΄΄ | ΤΕΜ | 25,00 |  |  |
| **12** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  1 1/4΄΄Χ 1΄΄ | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| **13** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  1 ½ ΄΄ Χ 1΄΄ | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| **14** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  1 ½ ΄΄ Χ 1 1/4΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **15** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  1/4 ΄΄ Χ 1/2΄΄ | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| **16** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  1 1/4΄΄Χ 1΄΄ | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| **17** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  1 ½ ΄΄ Χ 1΄΄ | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| **18** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  2΄΄Χ1΄΄ | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| **19** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  2΄΄Χ1 1/2΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **20** | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  2΄΄Χ1 1/4΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **21** | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣ. ½΄΄ | ΤΕΜ | 800,00 |  |  |
| **22** | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣ. 3/4΄΄ | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| **23** | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣ. 1΄΄ | ΤΕΜ | 250,00 |  |  |
| **24** | ΤΑΦ ΕΞΑΓ. ΟΡΕΙΧ. 1/2΄΄ | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
| **25** | ΤΑΦ ΕΞΑΓ. ΟΡΕΙΧ. ¾΄΄ | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **26** | ΤΑΦ ΕΞΑΓ. ΟΡΕΙΧ. 1΄΄ | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **27** | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. –ΘΗΛ ½΄΄ | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **28** | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. –ΘΗΛ 1΄΄ | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| **29** | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. –ΘΗΛ 1 1/4΄΄ | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **30** | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. –ΘΗΛ 1 1/2΄΄ | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **31** | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. –ΘΗΛ 2΄΄ | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **32** | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ. ½΄΄ | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **33** | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ. 3/4΄΄ | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
| **34** | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ. 1΄΄ | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **35** | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ. 2΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **36** | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ½΄΄Χ 1cm | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
| **37** | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ½΄΄Χ 2cm | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
| **38** | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ½΄΄Χ 3cm | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
| **39** | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ½΄΄Χ 4cm | ΤΕΜ | 80,00 |  |  |
| **40** | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ½΄΄Χ 5cm | ΤΕΜ | 80,00 |  |  |
| **41** | ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΡΕΙΧ. 3 ΟΠΩΝ | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
| **42** | ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ½΄΄ | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| **43** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ20 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **44** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ25 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **45** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ32 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **46** | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ40 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **47** | ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 16ΑΤΜ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **48** | ΦΙΜΠΕΡΑΚΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ | ΤΕΜ | 5000,00 |  |  |
| **49** | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ63 2΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **50** | ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ¾΄΄ | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **51** | ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ 1΄΄ | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **52** | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΑΡΣ. Φ18\*1/2΄΄(2,5) | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| **53** | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΑΡΣ.  Φ22 \*3/4΄΄(3,0) | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| **54** | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΑΡΣ.  Φ28 \*1΄΄(3,0) | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **55** | ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΕΞ. ΣΥΣΦ. ΑΡΣ. Φ32 Χ1΄΄ | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| **56** | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΘΗΛ. Φ18\*1/2΄΄(2,5) | ΤΕΜ | 250,00 |  |  |
| **57** | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΘΗΛ.  Φ22 \*3/4΄΄(3,0) | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| **58** | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΘΗΛ.  Φ28 \*1΄΄(3,0) | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **59** | ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΕΞ. ΣΥΣΦ. ΘΗΛ. Φ32 Χ1΄΄ | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| **60** | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ20 ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| **61** | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ25 ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| **62** | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ32 ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **63** | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ40 ΑΡΣ. | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| **64** | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ. ΣΥΣΦ. ΓΑΛΒ. 1 1/4΄΄ΑΡΣ. ΣΙΔ. | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **65** | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ. ΣΥΣΦ. ΓΑΛΒ. 1 1/2΄΄ΑΡΣ. ΣΙΔ. | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **66** | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝ. ΣΥΣΦ. ΓΑΛΒ. 2΄΄ΑΡΣ. ΣΙΔ. | ΤΕΜ | 9,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 3** | **ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ** |  |  |  |  |
| **67** | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN50 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **68** | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN65 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **69** | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN80 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **70** | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN80 ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **71** | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN100 | ΤΕΜ | 25,00 |  |  |
| **72** | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN125 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| **73** | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN150 | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| **74** | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN200 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 4** | **ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ** |  |  |  |  |
| **75** | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΤΑΠΕΣ Φ50 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| **76** | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΤΑΠΕΣ Φ75 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| **77** | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΤΑΠΕΣ Φ160 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **78** | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ DN60-65 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 5** | **ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ** |  |  |  |  |
| **79** | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ PE/PVC Φ63 | ΤΕΜ | 15.00 |  |  |
| **80** | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ PE/PVC Φ90 | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| **81** | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ PE/PVC Φ110 | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| **82** | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 48-71 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **83** | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 132-160 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| **84** | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 158-192 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **85** | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ DN80(84-104) | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **86** | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ DN125(132-160) | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 6** | **ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ ΚΑΙ PVC** |  |  |  |  |
| **87** | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ63 x 1΄΄ (ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 120,00 |  |  |
| **88** | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ75 x 1" (ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 25,00 |  |  |
| **89** | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ90 x 1" (ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 25,00 |  |  |
| **90** | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ140 x 1" (ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| **91** | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ160 x 1" (ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 7** | **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ** |  |  |  |  |
| **92** | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 19-23mm | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **93** | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 25-29 mm | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **94** | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 32-36 mm | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **95** | ΙΝΟΧ ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 63-70 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **96** | ΙΝΟΧ ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 105-115 | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| **97** | ΙΝΟΧ ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 135-155 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| **98** | ΙΝΟΧ ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 151-161 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **99** | ΙΝΟΧ ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 215-235 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| **100** | ΙΝΟΧ ΣΕΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 310-320 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 8** | **ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΦΛΑΝΤΖΕΣ)** |  |  |  |  |
| **101** | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DN50 ΓΙΑ Φ63 | ΤΕΜ | 80,00 |  |  |
| **102** | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DN80 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **103** | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DN100 | ΤΕΜ | 80,00 |  |  |
| **104** | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DN150 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **105** | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DN200 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **106** | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ DN65 ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ75 | ΤΕΜ | 14,00 |  |  |
| **107** | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΗ DN80 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **108** | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΤΥΦΛΗ DN100 | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| **109** | ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ60 | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **110** | ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63 | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **111** | ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90 | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| **112** | ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ100 | ΤΕΜ | 500,00 |  |  |
| **113** | ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150 | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 9** | **ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC** |  |  |  |  |
| **114** | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ50 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **115** | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ63 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 120,00 |  |  |
| **116** | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ75 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| **117** | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ90 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| **118** | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ110 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **119** | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ160 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |
| **120** | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ225 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **121** | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ315 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 10** | **ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PE** |  |  |  |  |
| **122** | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΥΘ. ΑΚΡΩΝ ΑΡΣ. ΡΕ Φ32Χ1΄΄ | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| **123** | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ32 | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| **124** | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63 | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| **125** | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **126** | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110 | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
| **127** | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **128** | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ315 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **129** | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| **130** | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ75 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **131** | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **132** | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110 | ΤΕΜ | 80,00 |  |  |
| **133** | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **134** | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ315 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| **135** | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63/45ο | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |
| **136** | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ75/90ο | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **137** | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ75 /45ο | TEM | 5,00 |  |  |
| **138** | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90 /90ο | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **139** | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90/45ο | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **140** | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/90ο | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **141** | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/45ο | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |
| **142** | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/90ο | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **143** | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/45ο | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **144** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63 | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| **145** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ75 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **146** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| **147** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110 | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |
| **148** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| **149** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ90 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **150** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ63 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **151** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ110 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| **152** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| **153** | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ75 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **154** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ75/Φ63 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **155** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90/Φ63 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **156** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ63 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **157** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ63 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **158** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ90 | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |
| **159** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ110 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| **160** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63/Φ32 | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| **161** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ32 | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
| **162** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ32 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| **163** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ225/Φ32 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **164** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ315/Φ32 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| **165** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ63 | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| **166** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ63 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **167** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ110 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| **168** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ225/Φ63 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| **169** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ225/Φ110 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| **170** | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ315/Φ110 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| **ΟΜΑΔΑ 11** | **ΔΙΑΦΟΡΑ** |  |  |  |  |
| **171** | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16 x 70 ΜΕ 2 ΡΟΔΕΛΕΣ & ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΕΜ | 1000,00 |  |  |
| **172** | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16 x 100 ΜΕ 2 ΡΟΔΕΛΕΣ & ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΕΜ | 2000,00 |  |  |
| **173** | ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΧ Μ16 x 70 ΜΕ 2 ΡΟΔΕΛΕΣ & ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΕΜ | 250,00 |  |  |
| **174** | ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΧ Μ16 x 100 ΜΕ 2 ΡΟΔΕΛΕΣ & ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΕΜ | 250,00 |  |  |
| **175** | ΕΞΑΕΡ/ΡΑΣ HDRTN 1΄΄ | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
|  |  |  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ** |  |  |
|  |  |  | **ΦΠΑ 24%** |  |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

……………………

**(Τόπος και ημερομηνία)**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ