| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος στο Μαράθι Παροικίας» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2024 |
| --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Κουνάδος, Παροικιά Παλαιά οδός Παροικιά - Νάουσα | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τ.Κ. 84400, Πάρος |  |  |
| Τηλ. 2284025300 |  |  |
| Ε-mail: info@deya-parou.gr | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 632.400,00 € (με ΦΠΑ) |

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

του οικονομικού φορέα με την επωνυμία:

…………………………………………….……………………………………………………

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο και των παραρτημάτων αυτής, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά:

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Είδος | Ποσότητα | Μονάδα μέτρησης | Τιμή μονάδας (Ευρώ) | Σύνολο (Ευρώ) |
| Φ/Β Πλαίσια | 498375 | Watt |  |  |
| Αντιστροφείς | 5 | Τεμάχιο |  |  |
| Σύστημα στήριξης | 498375 | Watt |  |  |
| Εγκατάσταση βάσεων | 498375 | Watt |  |  |
| Υποσταθμός 20/0,4kV | 1 | Τεμάχιο |  |  |
| Μεταφορικά Συστήματος στήριξης, αντιστροφέων | 1 | Κ.Α. |  |  |
| Εργασία υλοποίησης - επίβλεψη | 498375 | Watt |  |  |
| Καλώδια, σωλήνες κλπ | 498375 | Watt |  |  |
| Τηλεμετρία | 1 | Τεμάχιο |  |  |
| CCTV | 1 | Κ.Α. |  |  |
| Συναγερμός | 1 | Κ.Α. |  |  |
| Αντικεραυνικό Εξωτερικό ΣΑΠ | 1 | Κ.Α. |  |  |
| Περίφραξη | 350 | M |  |  |
| Χωματουργικά | 1 | Κ.Α. |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΤΕΜ. | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) | ΦΠΑ 24% | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 498,375kW με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net metering) στην θέση ΜΑΡΑΘΙ Πάρου (CPV: 09331200-0 , 31720000-9) |  | 1 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

- Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας.

            - ……………………

(Τόπος και ημερομηνία)

            - Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ