| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» |
| --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση: Κουνάδος, Παροικιά Παλαιά οδός Παροικιά - Νάουσα | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Τ.Κ. 84400, Πάρος |  |  |
| Τηλ. 2284025300 |  |  |
| Ε-mail: info@deya-parou.gr | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 150.000,00 € |

Ε Ν Τ Υ Π Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Του οικονομικού φορέα με την επωνυμία:

…………………………………………….………………………………………………………………………………

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο και των Παραρτημάτων αυτής, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας.

| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α.Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
|  | ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ CPV 44167000-8 |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ |  |  |  |  |
| 1 | ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1/2" | ΤΕΜ | 1.500,00 |  |  |
| 2 | ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 3/4" | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| 3 | ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 1" | ΤΕΜ | 1.500,00 |  |  |
| 4 | ΒΑΝΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ 2" | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 2 | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΗ |  |  |  |  |
| 5 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18 Χ2,5 | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 6 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22 Χ 3,0 | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 7 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28 Χ 3,0 | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 8 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Φ32Χ32 ΡΕ | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Φ50 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 10 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Φ63 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 11 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ50 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 12 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1/2΄΄Χ1/4΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 13 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ¾΄΄Χ1/2΄΄ | ΤΕΜ | 800,00 |  |  |
| 14 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1΄΄Χ1/2΄΄ | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| 15 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1΄΄Χ 3/4΄΄ | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 16 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2΄΄Χ 1 1/4΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 17 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 2΄΄Χ 1/2΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 18 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1 1/2΄΄Χ 1 1/4΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 19 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣ. ½΄΄ | ΤΕΜ | 1.500,00 |  |  |
| 20 | ΤΑΠΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΑΡΣ. 1΄΄ | ΤΕΜ | 1.000,00 |  |  |
| 21 | ΤΑΦ ΤΟΥΜΠ. Φ18Χ 1/2΄΄ΧΦ18 | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 22 | ΤΑΦ ΤΟΥΜΠ. Φ22Χ 3/4΄΄ΧΦ22 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 23 | ΤΑΦ ΤΟΥΜΠ. Φ28Χ 1΄΄ΧΦ28 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 24 | ΤΑΦ ΤΟΥΜΠ. Φ32Χ 1΄΄ΧΦ32 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 25 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. –ΘΗΛ ½΄΄ | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 26 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. –ΘΗΛ 3/4΄΄ | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 27 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. –ΘΗΛ 1΄΄ | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 28 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ. ½΄΄ | ΤΕΜ | 1.500,00 |  |  |
| 29 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ. 3/4΄΄ | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 30 | ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ. 1΄΄ | ΤΕΜ | 1.500,00 |  |  |
| 31 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΡΕΙΧ. 3 ΟΠΩΝ | ΤΕΜ | 800,00 |  |  |
| 32 | ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΡΕΙΧ. 5 ΟΠΩΝ | ΤΕΜ | 400,00 |  |  |
| 33 | ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧ. 1΄΄ | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 34 | ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ARCO ½΄΄ | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 35 | ΟΥΡΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΡΟΛΟΪ 1΄΄ ΜΕ ΕΞΟΔΟ 3/4΄΄ | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 36 | ΦΙΜΠΕΡΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ | ΤΕΜ | 3.000,00 |  |  |
| 37 | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΑΡΣ. Φ18*1/2΄΄(2,5) | ΤΕΜ | 500,00 |  |  |
| 38 | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΑΡΣ. Φ28 *1΄΄(3,0) | ΤΕΜ | 1.000,00 |  |  |
| 39 | ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΕΞ. ΣΥΣΦ. ΑΡΣ. Φ32 Χ1΄ | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 40 | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΘΗΛ. Φ18*1/2΄΄(2,5) | ΤΕΜ | 500,00 |  |  |
| 41 | ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΣ. ΘΗΛ. Φ28 *1΄΄(3,0) | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 42 | ΡΑΚΟΡ ΡΕ ΕΞ. ΣΥΣΦ. ΘΗΛ. Φ32 Χ1΄ | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 43 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1/2΄΄ | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 44 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3/4΄΄ | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 45 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1΄΄ | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 46 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1 1/4΄΄ | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 47 | ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ 3/4΄΄ | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 48 | ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ 1΄΄ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 3 | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |
| 49 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN50 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 50 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN80 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 51 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN100 | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 52 | ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN80 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 53 | ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN100 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| 54 | ΒΑΝΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΝ16 DN125 | ΤΕΜ | 0,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |  |  |
| 55 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ Φ75/DN65 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 56 | ΦΛΑΝΤΖΟΚΕΦΑΛΕΣ DN150 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 5 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| 57 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ PE/PVC Φ63 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 58 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ PE/PVC Φ75 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 59 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ PE/PVC Φ90 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 60 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ PE/PVC Φ110 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 61 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ PE/PVC Φ160 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 62 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 69-90 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 63 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 84-104 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 64 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 107-132 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 65 | ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΦΛΑΖΤΖΑ DN50 ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ 46-71 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 66 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN65 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 67 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN80 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 68 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN100 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 6 | ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ ΚΑΙ PVC |  |  |  |  |
| 69 | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ50 x 1"(ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 70 | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ63 x 1"(ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 250,00 |  |  |
| 71 | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ90 x 1"(ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 72 | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ110 x 1"(ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 73 | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ125 x 1"(ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 74 | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ140 x 1"(ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 75 | ΚΟΛΛΑΡΑ Φ160 x 1"(ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΛΑΡΟ) | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 7 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΕΛΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ |  |  |  |  |
| 76 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 19-23mm | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 77 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 25-29 mm | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 78 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 32-36 mm | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 79 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 63-70 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 80 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 70-80 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 81 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 88-95 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 82 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 105-115 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 83 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L300 151-161 | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 84 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ L350 310-320 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 8 | ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΦΛΑΝΤΖΕΣ) |  |  |  |  |
| 85 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DN50 ΓΙΑ Φ63 | ΤΕΜ | 120,00 |  |  |
| 86 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DN65 ΓΙΑ Φ75 | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 87 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DN100 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 88 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ DN150 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 89 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ60 | ΤΕΜ | 500,00 |  |  |
| 90 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ90 | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 91 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ150 | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 92 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ315 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 93 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ350 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 9 | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PVC |  |  |  |  |
| 94 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ50 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 95 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ63 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 96 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ75 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 97 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ90 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 98 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ110 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 99 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ140 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 100 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ160 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 101 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ200 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 102 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ225 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 103 | ΜΑΝΣΟΝ PVC 16ΑΤΜ Φ250 ΜΕ ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 104 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ63 | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 105 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ75 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 106 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ90 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 107 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ110 | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 108 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ125 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 109 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ140 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 110 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ160 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 111 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ200 | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 112 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ225 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 113 | ΕΛΑΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Φ250 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 10 | ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PE |  |  |  |  |
| 114 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΥΘ. ΑΚΡΩΝ ΑΡΣ.ΡΕ Φ32Χ1΄΄ | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 115 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ32 | ΤΕΜ | 500,00 |  |  |
| 116 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ50 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 117 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63 | ΤΕΜ | 350,00 |  |  |
| 118 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 119 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110 | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 120 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160 | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 121 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ50 | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 122 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ125 | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 123 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ140 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 124 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 125 | ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ225 | ΤΕΜ | 8,00 |  |  |
| 126 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ50/90ο | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 127 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ50/45ο | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 128 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63/45ο | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 129 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90 /90ο | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 130 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90 /45ο | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 131 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110 /90ο | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 132 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110 /45ο | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 133 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ140 /90ο | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| 134 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160 /90ο | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 135 | ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160 /45ο | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 136 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63 | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 137 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110 | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 138 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ140 | ΤΕΜ | 3,00 |  |  |
| 139 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 140 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ63 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 141 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ90 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 142 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ110 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 143 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ50 | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 144 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63 | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 145 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΕΣ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 146 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ75/Φ63 | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 147 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90/Φ75 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 148 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ90/Φ63 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 149 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ63 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 150 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ90 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 151 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ110 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 152 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ140 | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 153 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63/Φ32 | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 154 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ32 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 155 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ63/Φ32 | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 156 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ110/Φ63 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 157 | ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΙΚΟ ΡΕ100 ΡΝ16 Φ160/Φ63 | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 11 | ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |  |
| 158 | ΕΞΑΕΡ/ΡΑΣ HDRTN 1΄΄ | TEM | 50,00 |  |  |
| 159 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 16ΑΤΜ | TEM | 50,00 |  |  |
| 160 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16 x 70 ΜΕ 2 ΡΟΔΕΛΕΣ & ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΟΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΤΕΜ | 1.000,00 |  |  |
|  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |

            - ……………………

(Τόπος και ημερομηνία)

            - Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ